LUFI atklāta konkursa „Pētnieciskā aparatūra projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei - Mikroreoloģijas komplekss, 2. komplekts”
NOLIKUMS

APSTIPRINĀTS

LUFI Iepirkumu komisijas 2013. gada 24. oktobra sēdē, 

protokols Nr. LUFI2013/13/ERAF-INFRA/P1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 

_________________

J. E. Freibergs
Latvijas Universitātes aģentūras

Latvijas Universitātes Fizikas institūta
atklāta konkursa

„Pētnieciskā aparatūra

projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei - Mikroreoloģijas komplekss, 2. komplekts”
NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr.: LUFI2013/13/ERAF-INFRA
Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta

Nr. 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004 
„Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”

ietvaros
(Ar 02.12.2013. veiktu piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu un precizētu Tehnisko specifikāciju)
Salaspils, 2013
Saturs

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA   _________________________________________  3

2. PIEDĀVĀJUMA DOKUMENTI UN PIEDĀVĀJUMU

NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA __________  4
3. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU   ______________________  5
4. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN PRETENDENTU ATLASE  ____________   5
5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA   _______________________________________   8
6. PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA   ___________________________  8
7. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI _______________________________   9
8. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  __________________________  10
9. LĪGUMA NOSACĪJUMI  _____________________________________________  10
Pielikums Nr.1 TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS  ___________________________  11
Pielikums Nr.2 LĪGUMA PROJEKTS   ____________________________________  33
Pielikums Nr.3.1 PIETEIKUMS (forma)  ___________________________________  43
Pielikums Nr.3.2 PIEGĀŽU SARAKSTS (forma)   ___________________________  45
Pielikums Nr.4 FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (forma)  _________________________  46
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA.
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: LUFI2013/13/ERAF-INFRA.
1.2. Pasūtītājs:
	Pasūtītāja nosaukums
	Latvijas Universitātes Fizikas institūts, Latvijas Universitātes (LU) aģentūra (turpmāk tekstā – LUFI)

	Adrese
	Miera iela 32, Salaspils, LV-2169, Latvija

	PVN reģ. Nr.
	LV90002112199

	Tālruņa Nr.
	+371 67944700

	Faksa Nr.
	+371 67901214

	e-pasta adrese
	mbroka@sal.lv

	Mājas lapas adrese
	http://ipul.lv/main/ 

	Kontaktpersona
	Iepirkuma komisijas sekretāre Maija Broka

	Tālruņa Nr.
	+371 67944700, +371 29680881

	Faksa Nr.
	+371 67901214

	e-pasta adrese
	mbroka@sal.lv

	Darba laiks
	9:30-15:30


1.3. Iepirkuma priekšmets: Mikroreoloģijas komplekss, 2. komplekts.
CPV kods - 38000000-5. 

1.4. Līguma izpildes vieta: LU Fizikas un matemātikas fakultātes telpas, adrese – Zeļļu iela 8, Rīga, LV-1002, Latvija.
1.5. Termiņi:
	Aktivitāte
	Datums
	Laiks**

	Pēdējais termiņš papildu informācijas pieprasīšanai no Pasūtītāja*
	27.12.2013.*
	

	Pēdējais termiņš skaidrojumu sniegšanai ieinteresētajām personām
	28.12.2013.
	

	Pēdējais termiņš piedāvājumu iesniegšanai
	07.01.2014.
	12:00

	Piedāvājumu atvēršanas sanāksme
	07.01.2014.
	12:00

	Paziņojuma par Konkursa rezultātiem nosūtīšana 
	14.01.2014. (orientējoši)
	

	Iepirkuma līguma (Līguma) noslēgšana
	27.01.2014. (orientējoši)
	

	Līguma izpildes pabeigšana, skaitot no Līguma noslēgšanas datuma
	6 nedēļu laikā

	


*) Papildu informācijas pieprasīšanas laiks šeit nozīmē laiku, kad jautājums rakstiskā formā ir kļuvis pieejams Pasūtītājam (ir saņemta vēstule, fakss vai e-pasta vēstule). Papildu informācijas par nolikumu pieprasījums LUFI Iepirkumu komisijai jāiesniedz laikus, ņemot vērā, ka Komisija nav tiesīga sniegt papildu informāciju vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
**) Latvijas laiks.

1.6. Iepirkuma metode:
Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss), kuru reglamentē Latvijas Republikas (LR) Publisko iepirkumu likums un citi spēkā esoši LR normatīvie akti.
1.7. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkādā to kombinācijā, kas ir iesniegusi piedāvājumu Konkursam.

1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš: 90 (deviņdesmit) dienas no Konkursa nolikuma (turpmāk tekstā – Nolikums) 1.5. punktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma Līgumu nevar noslēgt iepriekš noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu, rakstiski par to vienojoties ar Pretendentu.

1.9. Piedāvājuma nodrošinājums Konkursā nav paredzēts.

1.10. Konkursu organizē LU aģentūras Latvijas Universitātes Fizikas institūta Iepirkumu komisija, kas ir izveidota ar 2011. gada 1. jūnija LUFI direktora rīkojumu Nr.2/162 (turpmāk tekstā – Komisija).
1.11. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem LUFI mājas lapas sadaļā Iepirkumi - http://ipul.lv/iepirkumi/ .

1.12. Līguma summas apmaksa tiks veikta no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, vienošanās Nr. 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004, finanšu līdzekļiem (turpmāk - Finansējums).

2. PIEDĀVĀJUMA DOKUMENTI UN PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA.
2.1. Pretendents drīkst iesniegt vienu Konkursa piedāvājumu. Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskā vai finanšu piedāvājuma varianti.

2.2. Piedāvājumam jāatbilst šajā Nolikumā ietvertajām prasībām un jāsastāv no:

1) Pieteikuma dalībai konkursā, kas jāaizpilda uz Nolikuma pielikuma Nr.3.1  veidlapas;

2) Pretendenta kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem (skatīt Nolikuma 4. nodaļu);

3) Tehniskā piedāvājuma, kas jāaizpilda uz Nolikuma pielikuma Nr.1 veidlapas; tehniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam;

4) Finanšu piedāvājuma, kas jāaizpilda uz Nolikuma pielikuma Nr.4 veidlapas; finanšu piedāvājumam jābūt parakstītam.
2.3. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

2.4. Piedāvājumu paraksta paraksttiesīga vai attiecīgi pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija.

2.5. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastiprinātiem kopā tādā veidā, lai nebūtu iespējams aizvietot vai izņemt piedāvājuma lapas; lapām jābūt numurētām. Ja Pretendents piedāvājumam pievieno reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav sastiprināti kopā, uz katra pievienotā dokumenta norādāms Pretendenta nosaukums.

2.6. Piedāvājums jāsastāda latviešu vai angļu valodā, atbilstoši lietvedības prasībām, 2 (divos) eksemplāros papīra formātā: 

1) Oriģināls (ar norādi „Oriģināls”) – 1 gab.,

2) Kopija (ar norādi „Kopija”) – 1 gab.
Atsevišķi dokumenti var tikt iesniegti citā valodā, tad tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu vai angļu valodā.

2.7. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un kārtība:
2.7.1. Piedāvājuma oriģināls un kopija jāiesniedz (jānosūta) vienā aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda sekojoša informācija:

1) Latvijas Universitātes aģentūra Latvijas Universitātes Fizikas institūts, 
Miera iela 32, Salaspils, LV-2169, Latvija;
2) Pretendenta nosaukums un adrese;
3) atzīme „Konkursam „Pētnieciskās aparatūras iegāde projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei” (LUFI2013/13/ERAF-INFRA)”.
2.7.2. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz Nolikuma 1.5. apakšpunktā noteiktajam datumam un laikam institūta Sekretariātā LUFI Administratīvā korpusa 206. telpā, 2. stāvā, Miera ielā 32, Salaspilī, darba dienās no 9:30 līdz 15:30. Pēc norādītā termiņa piedāvājumi netiks pieņemti. 

2.7.3. Piedāvājumu var iesūtīt ar ierakstītu vēstuli, ar kurjera pastu vai nogādāt personiski.

2.8. Piedāvājuma atvēršanas vieta un datums: Piedāvājumu atvēršana notiks LUFI telpās Apspriežu zālē SML ēkas 2. stāvā, Miera ielā 32, Salaspilī, un sāksies 1.5. apakšpunktā noteiktajā datumā un laikā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā ir atļauts piedalīties visiem interesentiem.
3. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU.
3.1. Iepirkuma priekšmets ir: Mikroreoloģijas komplekss, 2. komplekts. Pēc piegādes jāveic personāla apmācība/instruktāža.
3.2. Piegādes apjoms – viens pilns komplekts saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums Nr.1).
3.3. Piegāde jāveic saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā un iepirkuma Līguma projektā (Nolikuma pielikums Nr.2) noteiktajām prasībām.
3.4. Līguma izpildes laiks: 6 (sešas) nedēļas, skaitot no Līguma noslēgšanas datuma.
3.5. Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (Nr. 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) ietvaros.

4. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN PRETENDENTU ATLASE.
4.1. Pasūtītājs izskata piedāvājumus, ko iesnieguši Pretendenti, kuri atbilst šajā nodaļā izvirzītajām prasībām un ir izraudzīti saskaņā ar šajā Nolikumā norādītajām procedūrām.

4.2. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi.
Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja:

4.2.1. Pretendents nav reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

4.2.2. Pretendents ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 

4.2.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

4.2.4. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;
4.2.5. ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts;
4.2.6. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus (Latvijā reģistrētam Pretendentam – ar atrunu, kas minēta PIL 39. panta (54) daļas 1) punkta b) apakšpunktā); 

4.2.7. Pretendents sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
4.3. Nolikuma punktos 4.2.2., 4.2.3. un 4.2.4. minētie Pretendenta izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti PIL 39. panta (4) daļā noteiktajos gadījumos.

4.4. Lai Komisija varētu izvērtēt Pretendentu saskaņā ar Nolikuma 4.2. punktu, Pretendents iesniedz sekojošus dokumentus:

4.4.1. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopiju;
4.4.2. dokumentu, kas apliecina piedāvājuma parakstītāja personas likumiskās pārstāvības tiesības; 

4.4.3. Pretendenta apliecinājumu, ka uz Pretendentu neattiecas šī Nolikuma 4.2.2.–4.2.6. punktos minētie apstākļi.

4.5. Ārvalstī reģistrētam (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam, kuram atbilstoši šajā Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Komisija pieprasa 10 (desmit) darbadienu laikā iesniegt šādus dokumentus, izdotus ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas: 

4.5.1. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka Pretendents nav sodīts par šī Nolikuma 4.2.3. punktā minētajiem pārkāpumiem; 

4.5.2. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta; 

4.5.3. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka Pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. 

4.6. Informācija par Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli:
4.6.1. Pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim jāatbilst šādiem nosacījumam: katrā gadā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā Pretendenta gada vidējam finanšu apgrozījumam, piegādājot līdzvērtīgas preces (iekārtas), jāpārsniedz Pretendenta piedāvājuma cena.

4.6.2. Lai varētu izvērtēt Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, Pretendents iesniedz apliecinājumu par savu kopējo finanšu apgrozījumu, piegādājot līdzvērtīgas preces (iekārtas) pēdējo trīs gadu laikā. Pretendents, kurš darbojas mazāk nekā 3 gadus, iesniedz apliecinājumu par savas darbības periodu.
4.6.3. Komisija var pieprasīt iesniegt Pretendenta jaunāko Valsts ieņēmumu dienestā vai līdzvērtīgā nodokļu administrācijas iestādē citā valstī iesniegto finanšu pārskatu vai izrakstu no finanšu pārskata un attiecīgo revidenta ziņojumu, ja tāds ir.
4.7. Informācija par Pretendenta iespējām:
4.7.1. Pretendentam ir jābūt pieredzei līdzvērtīgu preču (iekārtu) piegādē. Vismaz vienas veiktās piegādes līguma summai jāpārsniedz Pretendenta piedāvājuma cenu.
4.7.2. Lai varētu izvērtēt Pretendenta iespējas, Pretendents iesniedz pēdējo 3 (trīs) gadu laikā izpildīto 3 līdz 5 lielāko līdzvērtīgu preču (iekārtu) piegāžu līgumu sarakstu, aizpildot šī Nolikuma pielikumā Nr.3.2 doto tabulu, kurā norāda piegāžu summas, laiku un saņēmējus.
4.8. Papildus informācija:
4.8.1. Ja informācija, ko Pretendents sniedzis saskaņā ar Nolikuma punktiem 4.4., 4.5., 4.6. un 4.7. nav pietiekama, lai konstatētu, vai uz Pretendentu attiecas/neattiecas Nolikuma punktā 4.2 minētie nosacījumi, un novērtētu Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Pretendents izskaidro sniegto informāciju vai iesniedz papildus informāciju.

4.8.2. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, Pasūtītājs var pieprasīt, lai Pretendents, kurš ir sagatavojis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniedz detalizētu paskaidrojumu par īpaši izdevīgajiem preču piegādes apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam un kas pamato cenas pazeminājumu.

4.9. Izslēgšana no dalības iepirkuma procesā

4.9.1. Ja uz Pretendentu attiecas kaut viens no šā Nolikuma punktā 4.2 minētajiem izslēgšanas nosacījumiem vai arī Pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis un iespējas neatbilst Nolikuma punktos 4.6. un 4.7. minētajiem nosacījumiem, Pasūtītājs pieņem lēmumu par Pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

4.9.2. Ja Pretendents ir iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA.
5.1. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādos posmos:

5.1.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude - Komisija pārbauda piedāvājumu noformējuma atbilstību Nolikuma prasībām;

5.1.2. Pretendentu atlase - Komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma Līguma izpildes prasībām pēc Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem un apliecinājumiem;

5.1.3. piedāvājumu tehniskās atbilstības pārbaude - Komisija pārbauda tehnisko piedāvājumu atbilstību Nolikumā izvirzītajām tehniskajām specifikācijām (Nolikuma pielikums Nr.1) tiem Pretendentiem, kas ir izturējuši Pretendentu atlasi;

5.1.4. piedāvājumu vērtēšana.

5.2. Konkursā iesniegtie piedāvājumi, kuri izturējuši Pretendentu atlasi (Nolikuma 4. nodaļa) un atbilst pieprasītajai tehniskajai specifikācijai (Nolikuma pielikums Nr.1) tiks vērtēti pēc kritērija – zemākā cena.
5.3. Piedāvājumu cenas tiks salīdzinātas bez pievienotās vērtības nodokļa, izteiktas euro (cenas, dotas LVL vai citā valūtā, tiks konvertētas uz EUR pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa piedāvājumu atvēršanas datumā). 
5.4. Pretendentam ir jānodrošina Konkursā piedāvātās cenas nemainīgums visā iepirkuma Līguma izpildes gaitā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sastādot finanšu piedāvājumu.

6. PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA.
6.1. Konkursa piedāvājumu izvērtēšanu un piegādātāju izvēli no Pretendentiem veic Komisija.

6.2. Komisijas apspriedes organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs.

6.3. Piedāvājuma atvēršanas sanāksmē piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Visi klātesošie Komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu.

6.4. Katrs Komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīts ar kādu no Pretendentiem PIL 23. panta (1) daļas izpratnē.
6.5. Komisija protokolē piedāvājumu atvēršanas sanāksmes norisi un visas turpmākās Komisijas apspriedes.

6.6. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtās sēdēs.

6.7. Pretendentu atlases laikā Komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc Pretendentu iesniegtajiem dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību katrai Nolikumā noteiktajai prasībai. Ja piedāvājums vai Pretendents neatbilst kādai no prasībām, Komisija Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā.

6.8. Tiem Pretendentiem, kuri izturējuši Pretendentu atlasi, Komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību Nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasībām. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādai no prasībām, Komisija pārtrauc piedāvājuma vērtēšanu un izslēdz to no Konkursa.
6.9. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiek konstatētas, tās tiek izlabotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.
6.10. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar šī Nolikuma 5.2. un 5.3. punkta prasībām pie nosacījuma, ka attiecīgais piedāvājums nav atzīts par nepamatoti lētu piedāvājumu.
7. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.
7.1. Komisijai ir tiesības pieaicināt tās darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. Eksperts dod rakstisku vērtējumu, kas tiek pievienots Komisijas sēdes protokolam. Eksperta viedoklis nav saistošs Komisijai.

7.2. Komisija var izdarīt izmaiņas Nolikumā vai pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu. Šī informācija tiek publicēta Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) Publikāciju vadības sistēmā un Pasūtītāja mājas lapā (http://ipul.lv/iepirkumi/). 

7.3. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka piedāvājums neatbilst kādai no šajā Nolikumā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai satur nepatiesu informāciju.

7.4. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa Pretendentam uzrādīt dokumenta oriģinālu vai iesniegt apliecinātu tā kopiju.

7.5. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, Komisija var pieprasīt papildus informāciju, nosakot iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.
7.6. Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas iekļauti piedāvājumā. 
7.7. Komisijai ir tiesības pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
7.8. Pēc tam, kad ir veikta Pretendentu atlase un piedāvājumu atbilstības pārbaude saskaņā ar šajā Nolikumā noteiktajām prasībām, Komisijai ir tiesības pieņemt vienu no sekojošiem lēmumiem:

a)  par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu;
b)  par Konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu no piedāvājumiem.
7.9. Komisija savu lēmumu ievieto Pasūtītāja mājas lapā (http://ipul.lv/iepirkumi/) un par savu lēmumu trīs darba dienu laikā nosūta rakstisku paziņojumu visiem Pretendentiem un Iepirkumu uzraudzības birojam. 
7.10. Ja 10 (desmit) dienu + vienas darbadienas laikā no dienas, kad paziņojums par lēmuma pieņemšanu publicēts IUB Publikāciju vadības sistēmā, ne IUB, ne Pasūtītājs nesaņem kāda Pretendenta sūdzību par Pasūtītāju attiecībā uz Konkursa likumību, Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu.

8. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.
8.1. Piedalīšanās konkursā ir Pretendenta brīva griba.  
8.2. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai šajā konkursā, Pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir jābūt gatavam pildīt šī Konkursa Nolikuma un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības par publisko iepirkumu.

8.3. Pretendents var mainīt vai atsaukt piedāvājumu ar nosacījumu, ka Pretendents iesniedz Komisijai rakstisku paziņojumu par piedāvājuma izmaiņām (vai atsaukšanu) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.
8.4. Pretendentam ir tiesības piedalīties Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

8.5. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
9. LĪGUMA NOSACĪJUMI.
9.1. Iepirkuma Līgums ar izvēlēto Pretendentu tiek slēgts gadījumā, ja Pretendenta finanšu piedāvājums attiecīgajā lotē nepārsniedz Pasūtītājam pieejamo Finansējuma apjomu.

9.2. Līguma slēgšanas mērķis ir noteikt tiesiskās attiecības starp Pasūtītāju un Preču piegādātāju.

9.3. Pasūtītājs iepirkuma Līgumu slēdz saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu, kas izriet no Nolikumā noteiktajām prasībām. Pretendenta piedāvājumā ietvertā piegādājamo Preču tehniskā specifikācija tiek pievienota Līgumam kā tā neatņemama sastāvdaļa.

9.4. Iepirkuma Līguma projekts ietverts šā Nolikuma pielikumā Nr.2.

9.5. Ja izraudzītais Pretendents 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc iepirkuma Līguma slēgšanas uzaicinājuma saņemšanas nenoslēdz Līgumu, Pasūtītājs var lemt par Līguma slēgšanu ar Pretendentu, kas ir iesniedzis nākamo izdevīgāko piedāvājumu.

Pielikums Nr.1
iepirkuma „Pētnieciskā aparatūra projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju

Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei - Mikroreoloģijas komplekss, 2. komplekts” nolikumam 

Iepirkuma identifikācijas Nr. LUFI2013/13/ERAF-INFRA
Appendix 1

To the Regulations of the Procurement 

“Research equipment for fulfilment of the Project “Development of Scientific Infrastructure

for the National Research Centre of Nanostructured and Multifunctional Materials, Constructions and Technologies” - Microrheology complex, Set 2”

Procurement identification No.LUFI2013/13/ERAF-INFRA
AIZPILDA PRETENDENTS
TO BE COMPLETED BY THE APPLICANT

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS FORMA
iepirkumam Nr. LUFI2013/13/ERAF-INFRA
„Pētnieciskā aparatūra projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei”
(Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta
Nr. 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004 „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” ietvaros.) 
TECHNICAL SPECIFICATIONS AND FORM FOR THE TECHNICAL PROPOSAL
For the Procurement Nr.LUFI2013/13/ERAF-INFRA 

“Research equipment for fulfilment of the Project “Development of Scientific Infrastructure for the National Research Centre of Nanostructured and Multifunctional Materials, Constructions and Technologies” - Microrheology complex, Set 2”

(Procurement is being carried out in the framework of the ERDF co-financed project “Development of Scientific Infrastructure for the National Research Centre of Nanostructured and Multifunctional Materials, Constructions and Technologies”,

No 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004).
Mikroreoloģijas komplekss, 2. komplekts
Microrheology complex, Set 2
	No.
	Contracting Authority’s requirements
	Pasūtītāja prasības
	Detalizēts Pretendenta piedāvājuma apraksts/
Detailed description of the Aplicant’s offer

	1.
	General requirements
	Vispārīgās prasības
	

	1.1
	Undefined requirements
	Where any technical requirement referring to the present Contract is not defined in the Technical Specifications, it shall comply with the minimum generally accepted requirements or standards.
	Nenodefinētās prasības
	Ja tehniskajās specifikācijās kāda uz šo līgumu attiecošās tehniskā prasība nav definēta, tai ir jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem.
	

	1.2
	Technical condition of the equipment to be delivered
	The equipment to be delivered shall not be previously used, the used or the renovated parts shall not be built therein.
	Piegādājamās iekārtas stāvoklis
	Līguma ietvaros piegādājamā iekārta nedrīkst būt lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai renovētas daļas.
	

	1.3.
	Offer
	Given parameters are minimum requirements for the equipment: Applicant can offer equipment which is better – wider measurement range, superior accuracy, longer warranty period etc.
	Piedāvājums
	Dotie parametri ir minimālās prasības iekārtai: Pretendents var piedāvāt iekārtu, kas ir labāka – ar plašāku mērīšanas diapazonu, lielāku precizitāti, ilgāku garantijas periodu un tml.
	

	1.4.
	Compatibility
	All components that should be mounted on the optical table must be mutually compatible. 
	Savietojamība
	Visām uz optiskā galda montējamām detaļām ir jābūt savstarpēji savietojamām.
	

	2.
	Warranty
	Garantija
	

	2.1
	Warranty
	At least 1 (one) year for every item of the set.
	Garantija
	Vismaz 1 (viens) gads katrai komplekta vienībai.
	

	3.
	Delivery
	Piegāde
	

	3.1.
	Delivery costs (including transport insurance)
	Delivery costs should be included in the offered cost of the set.
	Piegādes izmaksas (ieskaitot transporta apdrošināšanu)
	Piegādes izmaksām jābūt iekļautām piedāvātajā komplekta cenā.
	

	3.2
	Delivery time
	6 (six) weeks after the entering into the contract.
	Piegādes laiks
	6 (sešas) nedēļas pēc līguma noslēgšanas.
	

	3.3.
	Delivery place
	Zellu Str. 8, Riga, LV-1002, Latvia
	Piegādes vieta
	Zeļļu iela 8, Rīga, LV-1002, Latvija
	

	3.4.
	Installation technical support and training at the delivery place
	Included 
	Instalācijas tehniskais atbalsts un apmācība piegādes vietā
	Iekļauts
	

	4.
	Technical specifications of the Microreology complex
	Mikroreoloģijas kompleksa tehniskās specifikācijas
	

	4.1.
	Microscope videocamera for fluorescence, 1pc.
	Fluorescencei paredzēta mikroskopa videokamera, 1 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.1.1.
	Dynamic range
	> 62 db
	Dinamiskais diapazons
	> 62 db
	

	4.1.2.
	Resolution, px
	at least 1392 x 1040
	Izšķirtspēja, pikseļi
	vismaz 1392 x 1040
	

	4.1.3.
	Bit depth
	≥ 12
	Bitu dziļums
	≥ 12
	

	4.1.4.
	Sensor with cooling
	yes
	Sensors ar dzesēšanu
	jā
	

	4.1.5.
	Region of interest (ROI)
	freely, from 1 x1 px.
	Interesējošā apgabala izvēle
	brīva, sākot no 1 x 1 piks.
	

	4.1.6.
	Digital trigger input
	yes
	Digitālā ieeja aktivēšanai
	jā
	

	4.1.7.
	Minimal exposure time
	≤ 7 μs
	Minimālais ekspozīcijas laiks
	≤ 7 μs
	

	4.1.8.
	Compatible with micro-scope Leica DMI3000 B 
	yes
	Savietojams ar mikroskopu Leica DMI3000 B
	jā
	

	4.1.9.
	For Leica DMI3000 B recomended C-Mount adapter or equivalent
	included
	Leica DMI3000 B rekomendētais C-Mount adapteris vai ekvivalents
	iekļauts
	

	4.1.10.
	PC interface
	Firewire B (IEEE1394b) or USB 3.0
	Savienojums ar datoru
	Firewire B (IEEE1394b) vai USB 3.0
	

	4.1.11.
	Warranty
	≥ 12 months
	Garantija
	≥ 12 mēneši
	

	4.2.
	Syringe Pump, 1pc.
	Šļirces pumpis, 1 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.2.1.
	Number of syringes
	2
	Šļirču skaits
	2
	

	4.2.2.
	Syringe size minimum
	≤ 1 μl
	Šļirču minimālais tilpums
	≤ 1 μl
	

	4.2.3.
	Syringe size maximum
	≥ 140 ml
	Šļirču maksimālais tilpums
	≥ 140 ml
	

	4.2.4.
	Flow rate minimum
	≤ 5 pl/min
	Minimālais plūsmas ātrums
	≤ 5 pl/min
	

	4.2.5.
	Flow rate maximum
	≥ 200 ml/min
	Maksimālais plūsmas ātrums
	≥ 200 ml/min
	

	4.2.6.
	Accuracy
	≤ 0.35%
	Precizitāte
	≤ 0,35%
	

	4.2.7.
	Programmable
	yes
	Programmējams
	jā
	

	4.2.8.
	PC interface
	USB
	Savienojams ar datoru
	USB
	

	4.2.9.
	Warranty
	≥ 12 months
	Garantija
	≥ 12 mēneši
	

	4.3.
	Upgrade of laser tweezer for microrheology
	Lāzerpincetes pielāgošana mikroreoloģijai
	

	4.3.1.
	Water immersion objective, 1pc. – deleted from the list
	Ūdens imersijas objektīvs, 1 gab. – izslēgts no saraksta
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.2.
	Oil immersion condenser, 1pc.
	Eļļas immersijas kondensors, 1 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.2.1.
	Numeric aperture (N.A.)
	1.4
	Skaitliskā apertūra (N.A.)
	1,4
	

	4.3.2.2.
	Compatible with micro-scope Leica DMI3000 B
	yes
	Savietojams ar mikroskopu Leica DMI3000 B
	jā
	

	4.3.2.3.
	Oil immersion
	yes
	Eļļas immersija
	jā
	

	4.3.3.
	Laser coupling in fibre part
	Lāzera salāgošanas ar šķiedru daļa
	

	4.3.3.1.
	Single mode Optic Fiber, 1pc.
	Vienmodas optiskā šķiedra, 1 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.3.1.1.
	Length
	≥ 1 m
	Garums
	≥ 1 m
	

	4.3.3.1.2.
	Compatible with laser of 1064 nm wavelength
	yes
	Piemērots lāzeram ar viļņa garumu 1064 nm
	jā
	

	4.3.3.1.3.
	AR - Coated
	at least for one tip
	Pretatstarošanās pārklājums
	vismaz vienam galam
	

	4.3.3.1.4.
	Connectors at both ends
	FC/APC
	Abos galos konektori
	FC/APC
	

	4.3.3.2.
	Pillar Post Spacer, 4pc.
	Starplika statnim, 4 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.3.2.1.
	Diameter
	25 mm
	Diametrs
	25 mm
	

	4.3.3.2.2.
	Thickness
	2 mm
	Biezums
	2 mm
	

	4.3.3.3.
	Z – Axis Translation mount, 2 pc.
	Translators pa z-asi, 2 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.3.3.1.
	Directly mount optics with diameter
	1 '' 
	Paredzēts optikai ar diametru
	1 '' 
	

	4.3.3.3.2.
	Thread 
	SM1
	Vītne 
	SM1
	

	4.3.3.3.3.
	Length of travel
	≥ 1.5 mm
	Pārvietojums
	≥ 1,5 mm
	

	4.3.3.3.4.
	Travel increment
	≤ 1 μm
	Pārvietojuma precizitāte
	≤ 1 μm
	

	4.3.3.3.5.
	Compatible with 30 mm cage assemblies on 4 6 mm rods
	yes
	Montējams uz četriem 6 mm stieņiem (30 mm cage system)
	jā
	

	4.3.3.4.
	Cage Assembly Rods, 4 pc.
	Turētājstieņi, 4 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.3.4.1.
	Diameter
	6 mm
	Diametrs
	6 mm
	

	4.3.3.4.2.
	Length
	1.5 ''
	Garums
	1,5 ''
	

	4.3.3.5.
	Cage Assembly Rods, 4 pc.
	Turētājstieņi, 4 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.3.5.1.
	Diameter
	6 mm
	Diametrs
	6 mm
	

	4.3.3.5.1.
	Length
	3 ''
	Garums
	3 ''
	

	4.3.3.6.
	Cage Plates, 2 pc.
	Plāksnīte, 2 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.3.6.1.
	Directly mount optics with diameter
	1 '' 
	Paredzēts optikai ar diametru
	1 '' 
	

	4.3.3.6.2
	Thread 
	SM1
	Vītne 
	SM1
	

	4.3.3.6.3.
	Thickness
	0.5 ''
	Biezums
	0,5 ''
	

	4.3.3.6.4.
	Compatible with 30 mm cage assemblies on 4 6 mm rods
	yes
	Montējams uz četriem 6 mm stieņiem (30 mm cage system)
	jā
	

	4.3.3.7.
	Fiber Adapter Plates, 2 pc.
	Pārejas savienojums optiskajai šķiedrai, 2 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.3.7.1.
	Optic fiber connector
	FC/APC
	Paredzētais optiskās šķiedras konektors
	FC/APC
	

	4.3.3.7.2.
	External Thread
	SM1
	Ārējā vītne
	SM1
	

	4.3.3.8.
	Pedestal Pillar Posts, 2 pc.
	Statnis, 2 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.3.8.1.
	Diameter
	25 mm
	Diametrs
	25 mm
	

	4.3.3.8.2.
	Height
	12.5 mm
	Augstums
	12,5 mm
	

	4.3.3.8.3.
	Thread 
	M4
	Vītne 
	M4
	

	4.3.3.8.4.
	Clamping Fork compatibility
	yes
	Montējams ar dakšu
	jā
	

	4.3.3.9.
	Pedestal Pillar Posts, 1 pc.
	Statnis, 1 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.3.9.1.
	Diameter
	25 mm
	Diametrs
	25 mm
	

	4.3.3.9.2.
	Height
	19 mm
	Augstums
	19 mm
	

	4.3.3.9.3.
	Thread 
	M4
	Vītne 
	M4
	

	4.3.3.9.4.
	Clamping Fork compatibility
	yes
	Montējams ar dakšu
	jā
	

	4.3.3.10.
	Aspheric Lens, 1 pc.
	Asfēriska lēca, 1 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.3.10.1.
	Focal length 
	5 mm
	Fokusa attālums 
	5 mm
	

	4.3.3.10.2.
	Numeric aperture (N.A.)
	0.15
	Skaitliskā apertūra (N.A.)
	0,15
	

	4.3.3.10.3.
	Mounted
	yes
	Iemontēta ietvarā
	jā
	

	4.3.3.10.4.
	Compatible with laser of 1064 nm wavelength
	yes
	Piemērots lāzeram ar viļņa garumu 1064 nm
	jā
	

	4.3.3.10.5.
	AR Coating
	yes
	Dzidrināts
	jā
	

	4.3.3.10.6.
	Mount Thread
	M6 x 0.5
	Ietvara vītne
	M6 x 0,5
	

	4.3.3.11.
	Aspheric Lens, 2 pc.
	Asfēriska lēca, 2 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.3.11.1.
	Focal length 
	8.07 mm
	Fokusa attālums 
	8,07 mm
	

	4.3.3.11.2.
	Numeric aperture (N.A.)
	0.5
	Skaitliskā apertūra (N.A.)
	0,5
	

	4.3.3.11.3.
	Mounted
	yes
	Iemontēta ietvarā
	jā
	

	4.3.3.11.4.
	Compatible with laser of 1064 nm wavelength
	yes
	Piemērots lāzeram ar viļņa garumu 1064 nm
	jā
	

	4.3.3.11.5.
	AR Coating
	yes
	Dzidrināts
	jā
	

	4.3.3.11.6.
	Mount Thread
	M12 x 0.5
	Ietvara vītne
	M12 x 0,5
	

	4.3.3.12.
	Aspheric Lens, 1 pc.
	Asfēriska lēca, 1 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.3.12.1.
	Focal length 
	11.21 mm
	Fokusa attālums 
	11,21 mm
	

	4.3.3.12.2.
	Numeric aperture (N.A.)
	0.25
	Skaitliskā apertūra (N.A.)
	0,25
	

	4.3.3.12.3.
	Mounted
	yes
	Iemontēta ietvarā
	jā
	

	4.3.3.12.4.
	Compatible with laser of 1064 nm wavelength
	yes
	Piemērots lāzeram ar viļņa garumu 1064 nm
	jā
	

	4.3.3.12.5.
	AR Coating
	yes
	Dzidrināts
	jā
	

	4.3.3.12.6.
	Mount Thread
	M9 x 0.5
	Ietvara vītne
	M9 x 0,5
	

	4.3.3.13.
	Mirrors, 2 pc.
	Spoguļi, 2 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.3.13.1.
	Diameter
	25.4 mm
	Diametrs
	25,4 mm
	

	4.3.3.13.2.
	Compatible with laser for 1064 nm wavelength
	yes
	Piemērots lāzeram ar viļņa garumu 1064 nm
	jā
	

	4.3.3.13.3.
	Compatible with laser power
	> 2W
	Piemērots lāzeram ar jaudu 
	> 2W
	

	4.3.3.13.4.
	Reflectance
	> 99%
	Atstarošanās
	> 99%
	

	4.3.3.14.
	Aspheric Lens Cell Adapter, 2 pc
	Pārejas savienojums asfēriskai lēcai, 2 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.3.14.1.
	Compatible with lens with thread
	M12 x 0.5
	Paredzēts lēcai ar vītni
	M12 x 0,5
	

	4.3.3.14.2.
	External Thread
	SM1
	Ārējā vītne
	SM1
	

	4.3.3.15.
	Aspheric Lens Cell Adapter, 1 pc.
	Pārejas savienojums asfēriskai lēcai, 1 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.3.15.1.
	Compatible with lens with thread
	M9 x 0.5
	Paredzēts lēcai ar vītni
	M9 x 0,5
	

	4.3.3.15.2.
	External Thread
	SM1
	Ārējā vītne
	SM1
	

	4.3.3.16.
	Aspheric Lens Cell Adapter, 1pc.
	Pārejas savienojums asfēriskai lēcai, 1 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.3.16.1.
	Compatible with lens with thread
	M6 x 0.5
	Paredzēts lēcai ar vītni
	M6 x 0,5
	

	4.3.3.16.2.
	External Thread
	SM1
	Ārējā vītne
	SM1
	

	4.3.4.
	First telescope, beam stearing part
	Pirmais teleskops, stara stūrēšana daļa
	

	4.3.4.1.
	Attenuator, 1 pc.
	Lāzera vājinātājs, 1 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.4.1.1.
	Aperture
	≥ 10 mm
	Apertūra
	≥ 10 mm
	

	4.3.4.1.2.
	Variable
	yes
	Regulējams
	jā
	

	4.3.4.1.3.
	Compatible with laser of 1064 nm wavelength
	yes
	Piemērots lāzeram ar viļņa garumu 1064 nm
	jā
	

	4.3.4.1.4.
	Compatible with 30 mm cage assemblies on 4 6 mm rods
	yes
	Montējams uz četriem 6 mm stieņiem (30 mm cage system)
	jā
	

	4.3.4.2.
	Blank Cage Plates, 2 pc.
	Pielāgojama plāksnīte, 2 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.4.2.1.
	Compatible with 30 mm cage assemblies on 4 6 mm rods
	yes
	Montējams uz četriem 6 mm stieņiem (30 mm cage system)
	jā
	

	4.3.4.3.
	Cage Plates, 2 pc.
	Plāksnīte, 2 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.4.3.1.
	Directly mount optics with diameter
	1 '' 
	Paredzēts optikai ar diametru
	1 '' 
	

	4.3.4.3.2.
	Thread 
	SM1
	Vītne 
	SM1
	

	4.3.4.3.3.
	Thickness
	4 mm
	Biezums
	4 mm
	

	4.3.4.3.4.
	Compatible with 30 mm cage assemblies on 4 6 mm rods
	yes
	Montējams uz četriem 6 mm stieņiem (30 mm cage system)
	jā
	

	4.3.4.4.
	Cage Plate, 2 pc.
	Plāksnīte, 2 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.4.4.1.
	Directly mount optics with diameter
	1 '' 
	Paredzēts optikai ar diametru
	1 '' 
	

	4.3.4.4.2.
	Thread 
	SM1
	Vītne 
	SM1
	

	4.3.4.4.3.
	Thickness
	0.5 ''
	Biezums
	0,5 ''
	

	4.3.4.4.4.
	Compatible with 30 mm cage assemblies on 4 6 mm rods
	yes
	Montējams uz četriem 6 mm stieņiem (30 mm cage system)
	jā
	

	4.3.4.5.
	Cage Assembly Rods, 4 pc.
	Turētājstieņi, 4 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.4.5.1.
	Diameter
	6 mm
	Diametrs
	6 mm
	

	4.3.4.5.2.
	Length
	1 ''
	Garums
	1 ''
	

	4.3.4.6.
	Cage Assembly Rods, 4 pc.
	Turētājstieņi, 4 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.4.6.1.
	Diameter
	6 mm
	Diametrs
	6 mm
	

	4.3.4.6.2.
	Length
	12 ''
	Garums
	12 ''
	

	4.3.4.7.
	Pedestal Pillar Posts, 4 pc.
	Statnis, 4 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.4.7.1.
	Diameter
	25 mm
	Diametrs
	25 mm
	

	4.3.4.7.2.
	Height
	25.4 mm
	Augstums
	25,4 mm
	

	4.3.4.7.3.
	Thread 
	M4
	Vītne 
	M4
	

	4.3.4.7.4.
	Clamping Fork compatibility
	yes
	Montējams ar dakšu
	jā
	

	4.3.4.8.
	Cage Plate Adapter, 4 pc.
	Adapteris stieņu montāžai uz statņa, 4 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.4.8.1.
	Cap screws
	M4
	Paredzētās skrūves
	M4
	

	4.3.4.8.2.
	Horizontal
	yes
	Horizontāls
	jā
	

	4.3.4.8.3.
	Compatible with 30 mm cage assemblies on two 6 mm rods
	yes
	Montējams uz diviem 6 mm stieņiem (30 mm cage system)
	jā
	

	4.3.4.9.
	Lenses, 2 pc.
	Lēca, 2 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.4.9.1.
	Achromatic Doublet
	yes
	Ahromatiskais dublets
	jā
	

	4.3.4.9.2.
	Diameter
	25.4 mm
	Diametrs
	25,4 mm
	

	4.3.4.9.3.
	Focal length
	100 mm
	Fokusa attālums 
	100 mm
	

	4.3.4.9.4.
	Compatible with laser for 1064 nm wavelength
	yes
	Piemērots lāzeram ar viļņa garumu 1064 nm
	jā
	

	4.3.4.9.5.
	AR Coating
	yes
	Dzidrināta
	jā
	

	4.3.4.10.
	Lenses, 2 pc.
	Lēca, 2 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.4.10.1.
	Negative Meniscus
	yes
	Negatīvs menisks
	jā
	

	4.3.4.10.2.
	Diameter
	25.4 mm
	Diametrs
	25,4 mm
	

	4.3.4.10.3.
	Focal length
	-100 mm
	Fokusa attālums 
	-100 mm
	

	4.3.4.10.4.
	Compatible with laser for 1064 nm wavelength
	yes
	Piemērots lāzeram ar viļņa garumu 1064 nm
	jā
	

	4.3.4.10.5.
	AR Coating
	yes
	Dzidrināta
	jā
	

	4.3.4.11.
	Lenses, 2 pc.
	Lēca, 2 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.4.11.1.
	Achromatic Doublet
	yes
	Ahromatiskais dublets
	jā
	

	4.3.4.11.2.
	Diameter
	25.4 mm
	Diametrs
	25,4 mm
	

	4.3.4.11.3.
	Focal length
	150 mm
	Fokusa attālums 
	150 mm
	

	4.3.4.11.4.
	Compatible with laser for 1064 nm wavelength
	yes
	Piemērots lāzeram ar viļņa garumu 1064 nm
	jā
	

	4.3.4.11.5.
	AR Coating
	yes
	Dzidrināta
	jā
	

	4.3.4.12.
	Lenses, 2 pc.
	Lēca, 2 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.4.12.1.
	Achromatic Doublet
	yes
	Ahromatiskais dublets
	jā
	

	4.3.4.12.2.
	Diameter
	25.4 mm
	Diametrs
	25,4 mm
	

	4.3.4.12.3.
	Focal length
	300 mm
	Fokusa attālums 
	300 mm
	

	4.3.4.12.4.
	Compatible with laser for 1064 nm wavelength
	yes
	Piemērots lāzeram ar viļņa garumu 1064 nm
	jā
	

	4.3.4.12.5.
	AR Coating
	yes
	Dzidrināta
	jā
	

	4.3.4.13.
	Lens Tubes, 2 pc.
	Lēcas turētājs, 2 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.4.13.1.
	Lens Diameter
	25.4 mm
	Lēcas diametrs
	25,4 mm
	

	4.3.4.13.2.
	External Thread
	SM1
	Arējā vītne
	SM1
	

	4.3.4.13.3.
	Internal Thread
	SM1
	Iekšējā vītne
	SM1
	

	4.3.4.13.4.
	Internal Thread Depth
	0.5 ''
	Iekšējās vītnes dziļums
	0,5 ''
	

	4.3.4.14.
	Adjustable Lens Tubes, 2 pc.
	Regulējams lēcas turētājs, 2 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.4.14.1.
	Lens Diameter
	25.4 mm
	Lēcas diametrs
	25,4 mm
	

	4.3.4.14.2.
	External Thread
	SM1
	Arējā vītne
	SM1
	

	4.3.4.14.3.
	External Thread Length
	1 ''
	Ārējās vītnes garums
	1 ''
	

	4.3.4.14.4.
	Internal Thread
	SM1
	Iekšējā vītne
	SM1
	

	4.3.4.14.5.
	Internal Thread Depth
	0.5 ''
	Iekšējās vītnes dziļums
	0,5 ''
	

	4.3.5.
	Second telescope, beam lifting part
	Otrs teleskops, stara pacelšanas daļa
	

	4.3.5.1.
	Cage Plates, 3 pc.
	Plāksnīte, 3 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.5.1.1.
	Directly mount optics with diameter
	1 '' 
	Paredzēts optikai ar diametru
	1 '' 
	

	4.3.5.1.2.
	Thread 
	SM1
	Vītne 
	SM1
	

	4.3.5.1.3.
	Thickness
	0.5 ''
	Biezums
	0,5 ''
	

	4.3.5.1.4.
	Compatible with 30 mm cage assemblies on 4 6 mm rods
	yes
	Montējams uz četriem 6 mm stieņiem (30 mm cage system)
	jā
	

	4.3.5.2.
	Cage Assembly Rods, 4 pc.
	Turētājstieņi, 4 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.5.2.1.
	Diameter
	6 mm
	Diametrs
	6 mm
	

	4.3.5.2.2.
	Length
	6 ''
	Garums
	6 ''
	

	4.3.5.3.
	Cage Assembly Rods, 8 pc.
	Turētājstieņi, 8 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.5.3.1.
	Diameter
	6 mm
	Diametrs
	6 mm
	

	4.3.5.3.2.
	Length
	2 ''
	Garums
	2 ''
	

	4.3.5.4.
	Cage Assembly Rods, 4 pc.
	Turētājstieņi, 4 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.5.4.1.
	Diameter
	6 mm
	Diametrs
	6 mm
	

	4.3.5.4.2.
	Length
	12 ''
	Garums
	12 ''
	

	4.3.5.5.
	Mirror Mounts, 3 pc.
	Spoguļa turētājs, 3 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.5.5.1.
	Right Angle Kinematic
	yes
	Paredzēts atstarošanai taisnā leņķī
	jā
	

	4.3.5.5.2.
	Kinematic Adjustment in X and Y
	≥ ±4°
	Regulēšanas iespējas
	≥ ±4°
	

	4.3.5.5.3.
	Mirror Diameter
	25.4 mm
	Spoguļa diametrs
	25,4 mm
	

	4.3.5.5.4.
	Compatible with 30 mm cage assemblies on 4 6 mm rods
	yes
	Montējams uz četriem 6 mm stieņiem (30 mm cage system)
	jā
	

	4.3.5.6.
	Pedestal Pillar Posts, 2 pc.
	Statnis, 2 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.5.6.1.
	Diameter
	25 mm
	Diametrs
	25 mm
	

	4.3.5.6.2
	Height
	25.4 mm
	Augstums
	25,4 mm
	

	4.3.5.6.3.
	Thread 
	M4
	Vītne 
	M4
	

	4.3.5.6.4.
	Clamping Fork compatibility
	yes
	Montējams ar dakšu
	jā
	

	4.3.5.7.
	Mounting Post, 1 pc.
	Statnis, 1 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.5.7.1.
	Diameter
	38 mm
	Diametrs
	38 mm
	

	4.3.5.7.2.
	Height
	200 mm
	Augstums
	200 mm
	

	4.3.5.7.3.
	Thread
	M6
	Vītnes
	M6
	

	4.3.5.8.
	Studded Pedestal Base Adapter, 1 pc.
	Statņa pamatne, 1 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.5.8.1.
	Compatible with Mounting Post (Diameter 38 mm)
	yes
	Paredzēta 38 mm statnim
	jā
	

	4.3.5.8.2.
	Thread 
	M6
	Vītne 
	M6
	

	4.3.5.9.
	Clamping Fork for Pedestal Post or Post Pedestal Base Adapter, 1 pc.
	Dakša statnim, 1 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.5.9.1.
	Compatible with Mounting Post (Diameter 38 mm)
	yes
	Paredzēta 38 mm statnim
	jā
	

	4.3.5.10.
	Cage Clamp for posts, 1 pc.
	Adapteris stieņu montāžai uz statņa, 1 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.5.10.1.
	Compatible with Mounting Post (Diameter 38 mm)
	yes
	Paredzēts 38 mm statnim
	jā
	

	4.3.5.10.2.
	Horizontal
	yes
	Horizontāls
	jā
	

	4.3.5.10.3.
	Compatible with 30 mm cage assemblies on two 6 mm rods
	yes
	Montējams uz diviem 6 mm stieņiem (30 mm cage system)
	jā
	

	4.3.5.11.
	Cage Plate Adapters, 2 pc.
	Adapteris stieņu montāžai uz statņa, 2 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.5.11.1.
	Cap Screw
	M4
	Paredzētās skrūves
	M4
	

	4.3.5.11.2.
	Horizontal
	yes
	Horizontāls
	jā
	

	4.3.5.11.3.
	Compatible with 30 mm cage assemblies on two 6 mm rods
	yes
	Montējams uz diviem 6 mm stieņiem (30 mm cage system)
	jā
	

	4.3.5.12.
	XY Translator, 1 pc.
	XY translators, 1 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.5.12.1.
	Travel
	at least 6 mm
	Pārvietojums
	vismaz 6 mm
	

	4.3.5.12.2.
	Internal Thread 
	SM1
	Iekšējā vītne 
	SM1
	

	4.3.5.12.3.
	Compatible with 30 mm cage assemblies on 4 6 mm rods
	yes
	Montējams uz četriem 6 mm stieņiem (30 mm cage system)
	jā
	

	4.3.5.13.
	Cover Plate for XY Translators, 1 pc.
	XY translatora plāksnīte, 1 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.5.13.1.
	Internal Thread
	SM1
	Iekšējā vītne
	SM1
	

	4.3.5.13.2.
	Compatible with XY Translator (before mentioned) 
	yes
	Savietojama ar augstāk minēto XY translatoru
	jā
	

	4.3.5.13.3.
	Compatible with 30 mm cage assemblies on 4 6 mm rods
	yes
	Montējams uz četriem 6 mm stieņiem (30 mm cage system)
	jā
	

	4.3.5.14.
	Mirrors, 4 pc.
	Spoguļi, 4 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.5.14.1.
	Diameter
	25.4 mm
	Diametrs
	25,4 mm
	

	4.3.5.14.2.
	Compatible with laser for 1064 nm wavelength
	yes
	Piemērots lāzeram ar viļņa garumu 1064 nm
	jā
	

	4.3.5.14.3.
	Compatible with laser power
	> 2W
	Piemērots lāzeram ar jaudu 
	> 2W
	

	4.3.5.14.4.
	Reflectance
	> 99%
	Atstarošanās
	> 99%
	

	4.3.5.15.
	Lenses, 2 pc.
	Lēca, 2 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.5.15.1.
	Achromatic Doublet
	yes
	Ahromatiskais dublets
	jā
	

	4.3.5.15.2.
	Diameter
	25.4 mm
	Diametrs
	25,4 mm
	

	4.3.5.15.3.
	Focal length
	100 mm
	Fokusa attālums 
	100 mm
	

	4.3.5.15.4.
	Compatible with laser for 1064 nm wavelength
	yes
	Piemērots lāzeram ar viļņa garumu 1064 nm
	jā
	

	4.3.5.15..5.
	AR Coating
	yes
	Dzidrināta
	jā
	

	4.3.5.16.
	Lenses, 2 pc.
	Lēca, 2 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.5.16.1.
	Achromatic Doublet
	yes
	Ahromatiskais dublets
	jā
	

	4.3.5.16.2.
	Diameter
	25.4 mm
	Diametrs
	25,4 mm
	

	4.3.5.16.3.
	Focal length
	200 mm
	Fokusa attālums 
	200 mm
	

	4.3.5.16.4.
	Compatible with laser for 1064 nm wavelength
	yes
	Piemērots lāzeram ar viļņa garumu 1064 nm
	jā
	

	4.3.5.16.5.
	AR Coating
	yes
	Dzidrināta
	jā
	

	4.3.5.17.
	Lens Tubes, 2 pc.
	Lēcas turētājs, 2 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.5.17.1.
	Lens Diameter
	25.4 mm
	Lēcas diametrs
	25,4 mm
	

	4.3.5.17.2.
	External Thread
	SM1
	Arējā vītne
	SM1
	

	4.3.5.17.3.
	Internal Thread
	SM1
	Iekšējā vītne
	SM1
	

	4.3.5.17.4.
	Internal Thread Depth
	0.5 ''
	Iekšējās vītnes dziļums
	0,5 ''
	

	4.3.5.18.
	Adjustable Lens Tubes, 2 pc.
	Regulējams lēcas turētājs, 2 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.5.18.1.
	Lens Diameter
	25.4 mm
	Lēcas diametrs
	25,4 mm
	

	4.3.5.18.2.
	External Thread
	SM1
	Arējā vītne
	SM1
	

	4.3.5.18.3.
	External Thread Length
	1 ''
	Ārējās vītnes garums
	1 ''
	

	4.3.5.18.4.
	Internal Thread
	SM1
	Iekšējā vītne
	SM1
	

	4.3.5.18.5.
	Internal Thread Depth
	0.5 ''
	Iekšējās vītnes dziļums
	0,5 ''
	

	4.3.6.
	Position detector part
	Pozīcijas detektora daļa
	

	4.3.6.1.
	Cage Cube with Dichroic Filter Mount, 1 pc.
	Staru šķēlēja turētājs, 1 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.6.1.1.
	Dimensions of optical components
	at least 36 x 26 x 3 mm
	Optisko komponemšu izmēri
	vismaz 36 x 26 x 3 mm
	

	4.3.6.1.2.
	SM1 Tapped hole through 4 sides 
	yes
	Četras SM1 vītnes skaldnēs 
	jā
	

	4.3.6.1.3.
	Compatible with 30 mm cage assemblies on 4 6 mm rods
	yes
	Montējams uz četriem 6 mm stieņiem (30 mm cage system)
	jā
	

	4.3.6.2.
	XY Translator, 1 pc.
	XY translators, 1 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.6.2.1.
	Travel
	at least 6 mm
	Pārvietojums
	vismaz 6 mm
	

	4.3.6.2.2.
	Internal Thread 
	SM1
	Iekšējā vītne 
	SM1
	

	4.3.6.2.3.
	Compatible with 30 mm cage assemblies on 4 6 mm rods
	yes
	Montējams uz četriem 6 mm stieņiem (30 mm cage system)
	jā
	

	4.3.6.3.
	Blank Cage Plates, 1 pc.
	Pielāgojama plāksnīte, 1 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.6.3.1.
	Compatible with 30 mm cage assemblies on 4 6 mm rods
	yes
	Montējams uz četriem 6 mm stieņiem (30 mm cage system)
	jā
	

	4.3.6.4.
	Cage Assembly Rods, 8 pc.
	Turētājstieņi, 8 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.6.4.1.
	Diameter
	6 mm
	Diametrs
	6 mm
	

	4.3.6.4.2.
	Length
	1 ''
	Garums
	1 ''
	

	4.3.6.5.
	Cage Assembly Rods, 8 pc.
	Turētājstieņi, 8 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.6.5.1.
	Diameter
	6 mm
	Diametrs
	6 mm
	

	4.3.6.5.2.
	Length
	2 ''
	Garums
	2 ''
	

	4.3.6.7.
	Lenses, 1 pc.
	Lēca, 1 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.6.7.1.
	Biconvex
	yes
	Abpusēji izliekta
	jā
	

	4.3.6.7.2.
	Diameter
	25.4 mm
	Diametrs
	25,4 mm
	

	4.3.6.7.3
	Focal length
	30 mm
	Fokusa attālums 
	30 mm
	

	4.3.6.7.4
	Compatible with laser for 1064 nm wavelength
	yes
	Piemērots lāzeram ar viļņa garumu 1064 nm
	jā
	

	4.3.6.7.5
	AR Coating
	yes
	Dzidrināta
	jā
	

	4.3.6.8.
	Adjustable Lens Tubes, 1 pc.
	Regulējams lēcas turētājs, 1 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.6.8.1.
	Lens Diameter
	25.4 mm
	Lēcas diametrs
	25,4 mm
	

	4.3.6.8.2.
	External Thread
	SM1
	Arējā vītne
	SM1
	

	4.3.6.8.3.
	External Thread Length
	1 ''
	Ārējās vītnes garums
	1 ''
	

	4.3.6.8.4.
	Internal Thread
	SM1
	Iekšējā vītne
	SM1
	

	4.3.6.8.5.
	Internal Thread Depth
	0.5 ''
	Iekšējās vītnes dziļums
	0,5 ''
	

	4.3.6.9.
	Shortpass Dichroic Mirror, 1 pc.
	Staru šķēlējs, 1 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.6.9.1.
	Dimensions
	36 x 26 mm ±1 mm
	Izmērs 
	36 x 26 mm ±1 mm
	

	4.3.6.9.2.
	Thickness
	≤ 3 mm
	Biezums
	≤ 3 mm
	

	4.3.6.9.3.
	Reflected  light (1064nm wavelength) at 45° angle
	≥ 90%
	Atstarošanās 45° 1064nm gaismai
	≥ 90%
	

	4.3.6.9.4.
	Transmission for visible light 
	≥ 50%
	Caurspīdība redzamajai gaismai
	≥ 50%
	

	4.3.6.10.
	Longpass IR Filter, 1 pc.
	Infrasarkanais filtrs, 1 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.6.10.1.
	Cut-On wavelength
	950 nm
	Filtra robežfrekvence
	950 nm
	

	4.3.6.10.2.
	Transmission for 1064 nm wavelength
	≥ 70%
	Caurlaidība viņa garumam 1064 nm
	≥ 70%
	

	4.3.6.10.3.
	Diameter
	25.4 mm
	Diametrs
	25,4 mm
	

	4.3.7.
	Additional parts
	Papildus detaļas
	

	4.3.7.1.
	Coarse ±1 mm XY Slip Plate Positioner, 2 pc.
	XY pozicionētājplāksnīte, 2 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.7.1.1.
	Directly mount optics with diameter
	1'' 
	Paredzēts optikai ar diametru
	1'' 
	

	4.3.7.1.2.
	Adjustment (X, Y)
	± 1mm
	Pārvietojums (X, Y)
	± 1mm
	

	4.3.7.1.3.
	Thread 
	SM1
	Vītne 
	SM1
	

	4.3.7.1.4.
	Thickness
	0.5''
	Biezums
	0,5''
	

	4.3.7.2.
	Kinematic 30 mm Cage Mount, 1 pc.
	Kinemātisks turētājs, 1 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.7.2.1.
	Angular adjustment
	± 4º
	Leņķiskā regulēšana
	± 4º
	

	4.3.7.2.2.
	Linear adjustment
	± 3 mm
	Lineārā regulēšana
	± 3 mm
	

	4.3.7.2.3.
	Compatible with 30 mm cage assemblies on 4 6 mm rods
	yes
	Montējams uz četriem 6 mm stieņiem (30 mm cage system)
	jā
	

	4.3.7.3.
	Collimated Laser Diode Module, 1 pc.
	Lāzerdiodes modulis, 1 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.7.3.1.
	Wave lenght
	635 nm
	Viļņa garums
	635 nm
	

	4.3.7.3.2.
	Collimated beam
	yes
	Kolimēts stars
	jā
	

	4.3.7.3.3.
	Power
	≥ 1mW
	Jauda
	≥ 1mW
	

	4.3.7.3.4.
	Housing diameter
	11 mm
	Ietvara diametrs
	11 mm
	

	4.3.7.4.
	SM1-Threaded Adapter for Ø11 mm Collimators, 1 pc.
	SM1 adapteris 11 mm kolimatoram, 1 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.7.4.1.
	Collimator diameter
	11 mm
	Kolimatora diametrs
	11 mm
	

	4.3.7.4.2.
	External thread
	SM1
	Ārējā vītne
	SM1
	

	4.3.7.5.
	Cage Assembly Rods, 8 pc.
	Turētājstieņi, 8 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.7.5.1.
	Diameter
	6 mm
	Diametrs
	6 mm
	

	4.3.7.5.2.
	Length
	0.25 ''
	Garums
	0,25 ''
	

	4.3.7.6.
	Cage Assembly Rods, 8 pc.
	Turētājstieņi, 8 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.7.6.1.
	Diameter
	6 mm
	Diametrs
	6 mm
	

	4.3.7.6.2.
	Length
	1 ''
	Garums
	1 ''
	

	4.3.7.7.
	Cage Assembly Rods, 4 pc.
	Turētājstieņi, 4 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.7.7.1.
	Diameter
	6 mm
	Diametrs
	6 mm
	

	4.3.7.7.2.
	Length
	3 ''
	Garums
	3 ''
	

	4.3.7.8.
	Cage Assembly Rods, 4 pc.
	Turētājstieņi, 4 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.7.8.1.
	Diameter
	6 mm
	Diametrs
	6 mm
	

	4.3.7.8.2.
	Length
	12 ''
	Garums
	12 ''
	

	4.3.7.9.
	Cage Plate Stops for ER Rods, 2 pc.
	Platīšu kustības ierobežotāji, 2 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.7.9.1.
	Compatible with 30 mm cage assemblies rods (6 mm)
	yes
	Montējams uz 6 mm stieņiem (30 mm cage system)
	jā
	

	4.3.7.10.
	30 mm Cage System Alignment Plate with IR Disk, 2 pc.
	30 mm stieņu sistēmas IS regulēšanas platīte, 2 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.7.10.1.
	Sensitive for 1064 nm
	yes
	Jūtīgs uz 1064 nm
	jā
	

	4.3.7.10.2.
	Does Not Require Charging by Visible Light
	yes
	Nav nepieciešams uzlādēt redzamajā gaismā
	jā
	

	4.3.7.10.3.
	Compatible with 30 mm cage assemblies on 4 6 mm rods
	yes
	Montējams uz četriem 6 mm stieņiem (30 mm cage system)
	jā
	

	4.3.7.11.
	IR Detector Card, 1 pc.
	IS jūtīga kartīte, 1 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.7.11.1.
	Sensitive for 1064 nm
	yes
	Jūtīgs uz 1064 nm
	jā
	

	4.3.7.11.2.
	Does Not Require Charging by Visible Light
	yes
	Nav nepieciešams uzlādēt redzamajā gaismā
	jā
	

	4.3.7.12.
	4-40 Cap Screw and Hardware Kit, 1 pc.
	Skrūvju un uzgriežņu komplekts, 1 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.7.12.1.
	Size
	4-40
	Izmērs
	4-40
	

	4.3.7.12.2.
	Contain
	Screws, nuts, washers
	Satur
	Skrūves, uzgriežņus, paplāksnes
	

	4.3.7.12.3.
	Number of parts
	≥ 100
	Daļu skaits
	≥ 100
	

	4.3.7.13.
	Lenses, 2 pc.
	Lēca, 2 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.7.13.1.
	Achromatic Doublet
	yes
	Ahromatiskais dublets
	jā
	

	4.3.7.13.2.
	Diameter
	25.4 mm
	Diametrs
	25,4 mm
	

	4.3.7.13.3.
	Focal length
	30 mm
	Fokusa attālums 
	30 mm
	

	4.3.7.13.4.
	Compatible with laser for 1064 nm wavelength
	yes
	Piemērots lāzeram ar viļņa garumu 1064 nm
	jā
	

	4.3.7.13.5.
	AR Coating
	yes
	Dzidrināta
	jā
	

	4.3.8.
	Experimental control and data processing computer,  1 pc.
	Eksperimentu kontroles un datu apstrādes dators, 1 gab.
	

	4.3.8.1.
	Processor
	At least 4 cores, 3.6 GHz, 22 nm, 10 MB cache L3 memory
	Procesors
	Vismaz 4 kodoli, 3,6 GHz, 22 nm, 10 MB L3 kešatmiņa
	

	4.3.8.2.
	RAM
	DDR3, 32 GB
	RAM
	DDR3, 32 GB
	

	4.3.8.3.
	HDD
	≥ 2 TB, 7200rpm
	HDD
	≥ 2 TB, 7200rpm
	

	4.3.8.4.
	SDD
	≥ 240 GB
	SDD
	≥ 240 GB
	

	4.3.8.5.
	PCIe x16 expansion number
	≥ 3
	PCIe x16 paplašinājumu skaits
	≥ 3
	

	4.3.8.6.
	PCIe expansion number
	≥ 2
	PCIe paplašinājumu skaits
	≥ 2
	

	4.3.8.7.
	PCI expansion number
	≥ 1
	PCI paplašinājumu skaits
	≥ 1
	

	4.3.8.8.
	DVI or HDMI number 
	≥ 2
	DVI vai HDMI skaits
	≥ 2
	

	4.3.8.9.
	USB 3.0
	yes
	USB 3.0
	jā
	

	4.3.8.10.
	IEEE1394 b (Firewire B)
	yes
	 IEEE1394 b (Firewire B)
	jā
	

	4.3.8.11.
	Graphics
	integrated
	Grafika
	integrēta
	

	4.3.8.12.
	Ethernet
	yes
	Ethernet
	jā
	

	4.3.8.13.
	Wireless mouse/keyboard
	at least mouse
	Bezvadu pele/klaviatūra
	vismaz pele
	

	4.3.8.14.
	OS
	Windows 8 or equivalent
	OS
	Windows 8 vai ekvivalenta
	

	4.3.8.15.
	Warranty
	≥ 24 months
	Garantija
	≥ 24 mēneši
	

	4.3.9.
	Monitor, 2 pc.
	Monitors, 2 gab.
	Ražotājs/Manufacturer:

Modelis/Model:

	4.3.9.1.
	Main
	LCD-TFT, IPS or similar, LED
	Galvenās
	LCD-TFT, IPS vai līdzvērtīgs, LED
	

	4.3.9.2.
	Resolution
	1920 x 1080
	Izšķirtspēja
	1920 x 1080
	

	4.3.9.2.
	Inputs
	DVI or HDMI
	Ieejas
	DVI vai HDMI
	

	4.3.9.4.
	Size
	≥ 23''
	Izmērs pa diagonāli
	≥ 23''
	

	4.3.9.4.
	Warranty
	≥ 24 months
	Garantija
	≥ 24 mēneši
	

	4.3.10.
	Rack for placing the apparatus over the optical table, 1 pc.
	Plaukts aparatūras novietošanai virs optiskā galda, 1 gab.
	

	4.3.10.1.
	Structure
	Modular, with ability to be disassembled, with dimensions appropriate to indicative dimensions given in the design sketch, capable of withstanding the load required; rack frame shall not come into contact with the optical table (its dimensions are 1200x800 mm), the distance from the optical table to the nearest frame components shall not be less than 10 mm
	Konstrukcija
	Modulāra, izjaucama, atbilstoša skicē dotajiem indikatīvajiem izmēriem, spējīga izturēt pieprasīto slodzi; plaukta rāmis nedrīkst saskarties ar optisko galdu (tā izmēri ir 1200x800 mm), attālums no optiskā galda līdz tuvākajām rāmja detaļām nedrīkst būt mazāks par 10 mm
	

	4.3.10.2.
	Shelf fastening
	Capable of withstanding the load required
	Plauktu stiprinājums
	Spējīgs izturēt pieprasīto slodzi
	

	4.3.10.3.
	Material for the frame of the rack
	Aluminium profiles
	Materiāls plaukta rāmim
	Alumīnija profili
	

	4.3.10.4.
	Material for the shelves
	One piece laminated plate
	Plauktu materiāls
	Viengabala laminēta plate
	

	4.3.10.5.
	Positions of the top shelf
	2 positions: one as in the sketch, the second – 10 cm lower
	Augšējā plaukta novietojums
	2 pozīcijas: skicē dotā un 10 cm zemāk
	

	4.3.10.6.
	Positions of the lower shelf
	3 positions: one as in the sketch, the others – 10 cm lower and 10 cm higher
	Apakšējā plaukta novietojums
	3 pozīcijas: skicē dotā, 10 cm zemāk un 10 cm augstāk
	

	4.3.10.7.
	Load for every shelf
	Up to 50 kg
	Slodze katram plauktam
	Līdz 50 kg
	

	4.3.10.8.
	Finish quality
	Eliminated the possibility of injury from edge cuts of the rack’s frame components and shelves and to catch someone’s clothing on bolt heads
	Apstrādes kvalitāte
	Novērsta iespēja savainoties uz plaukta rāmja detaļu un plauktu zāģējumu malām, aizķert apģērbu uz skrūvju galvām
	


[image: image1.png]



[image: image2.png]f—1300mm———»

IF
2

el
3

852mm

s
E-
3

633mm

D S S— . : S





Līdz ar šo apliecinām, ka nav tādu apstākļu, kas liegtu mums piedalīties šajā iepirkuma procedūrā un izpildīt tehniskajās specifikācijās norādītās prasības.

We hereby declare that there are no circumstances that would prohibit us from participation in this procurement procedure and comply with the requirements specified in the technical specifications.
Pretendenta pilnvarotā persona:

___________________            _________________               ___________________

 
 /vārds, uzvārds/ 





   
  /amats/        




 

/paraksts/

______________, 2013.gada ___.________________



/vieta/







/datums/

Applicant's authorized representative: 

_____________________________________________________________________ 

/ Name / 



/ Title / 



/ Signature / 

______________, 2013 On ____. ________________ 

/ Site / 



/ Date / 

	Pielikums Nr.2
atklāta konkursa „Pētnieciskā aparatūra projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei - Mikroreoloģijas komplekss, 2. komplekts” nolikumam
Iepirkuma Nr.LUFI2013/13/ERAF-INFRA
	Annex 2

to the Regulation of the Open Tender “Research equipment for fulfilment of the project “Development of Scientific Infrastructure for the National Research Centre of Nanostructured and Multifunctional Materials, Constructions and Technologies” - Microreology complex, Set 2”
Procurement No. LUFI2013/13/ERAF-INFRA


	LĪGUMS (projekts)
	CONTRACT (draft)


	Salaspils, 2013. gada ___._________

Latvijas Universitātes Fizikas institūta
līgumu uzskaites

Nr.LUFI2013/13/ERAF-INFRA/L
	Salaspils, _________________2013. 

Institute of Physics of the University of Latvia
Contract registration

No.LUFI2013/13/ERAF-INFRA/L

	Latvijas Universitātes aģentūra – Latvijas Universitātes Fizikas institūts (turpmāk tekstā – LUFI), turpmāk tekstā – Pircējs, tā direktora Jāņa Ernesta Freiberga personā, kas rīkojas saskaņā ar LUFI nolikumu, no vienas puses,

un__________________________________________, turpmāk tekstā – Pārdevējs, tās _________________________ personā, kas rīkojas saskaņā ar tās Statūtiem, no otras puses, 

abi kopā turpmāk tekstā – Puses un katrs atsevišķi turpmāk tekstā arī Puse,

pamatojoties uz Pārdevēja piedāvājumu un Pircēja iepirkumu komisijas lēmumu par atklāta konkursa LUFI2013/13/ERAF-INFRA „Pētnieciskā aparatūra projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei - Mikroreoloģijas kompleksa 2. komplekts” rezultātiem
ERAF līdzfinansēta projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (projekta Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/ 11/IPIA/VIAA/004) izpildei 

noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums:
	Institute of Physics of the University of Latvia (hereinafter – the IPUL), hereinafter – the Purchaser, in the person of Mr. Janis Ernests Freibergs, its Director, acting pursuant to the Regulation of the IPUL on the one side,

and _________________________________, hereinafter – the Vendor, in the person of _______________________________, its _______________, acting pursuant to the Articles of Association, on the other side, 

both hereinafter referred to as the Parties; each separately hereinafter referred to as the Party,
on the basis of Vendor’s offer and the decision of Purchaser’s Procurement Commission on the results of the Open Tender LUFI2013/13/ERAF-INFRA “Research equipment for fulfilment of the project “Development of Scientific Infrastructure for the National Research Centre of Nanostructured and Multifunctional Materials, Constructions and Technologies” - Microreology complex, Set 2” 
for fulfilment of the ERDF Project No.: 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004 “Development of Scientific Infrastructure for the National Research Centre of Nanostructured and Multifunctional Materials, Constructions and Technologies”

shall conclude the following contract, hereinafter – the Contract:

	1.  LĪGUMA PRIEKŠMETS
	1.  SUBJECT OF THE CONTRACT

	1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk Mikroreoloģijas kompleksa 2. komplektu, sastāvošu no vienībām, kuru tehniskās specifikācijas norādītas šī Līguma pielikumā Nr.1. (turpmāk tekstā - Preces).
	1.1. The Vendor shall sell and the Purchaser shall buy Microreology complex, Set 2, consisting of items, technical specifications of which has been indicated in Annex No.1 of the Contract herein (hereinafter - the Goods).

	1.2. Līguma summa, ieskaitot visus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus un nodokļus ir LVL ____ (______________________________), turpmāk saukta Līgumcena.
	1.2. The Contract price is LVL _______ (____________________________), including all the expenses, taxes and duties related to the fulfilment of the Contract, hereinafter – the Contract Price.

	2. PIEGĀDES IZPILDES - PIEŅEMŠANAS NOSACĪJUMI UN APMAKSAS KĀRTĪBA
	2. TERMS FOR THE DELIVERY EXECUTION AND APPROVAL, AND THE PROCEDURE OF PAYMENT

	2.1. Preces Pircējam tiek piegādāta ar DDP nosacījumiem pēc adreses:

Zeļļu iela 8, Rīga, Latvija, LU Fizikas un matemātikas fakultātes telpas.
	2.1. The Goods shall be DDP delivered to the Purchaser at the address:
8 Zellu Str., Riga, Latvia, the premises of the Faculty of Physics and Mathematics of the University of  Latvia.

	2.2. Preces tiek piegādāta Pircējam 6 (sešu) nedēļu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas datuma. Preču piegāde tiek apstiprināta, abām Pusēm parakstot Pieņemšanas – nodošanas aktu.
	2.2. The Goods are deemed to be delivered to the Purchaser in 6 (six) weeks time from the date of mutual signature of the Contract. Delivery of Goods shall be confirmed by signing the Deed of Transfer by both Parties.

	2.3. Pircējs veic avansa maksājumu LVL ________ (_____________) jeb 20% apmērā no Līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un avansa rēķina saņemšanas.

Pircējs apņemas veikt maksājumu LVL ________ (_____________) jeb 80% apmērā no Līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preču piegādes, abpusēji parakstīta Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.
	2.3. The Purchaser shall make a prepayment in the amount of LVL ________ (_____________) or 20% of the Contract Price within 10 (ten) working days from mutual signing of the Contract and receiving the advance payment invoice.

The Purchaser hereby undertakes to make the payment of LVL ________ (_____________) or 80% of the Contract Price within 10 (ten) working days after delivery of Goods, mutual signing of the Deed of Transfer and receiving the respective invoice.

	3.  LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU ATBILDĪBA
	3.  LIABILITY OF THE CONTRACTING PARTIES

	3.1. Līdz piegādāto Preču pilnas apmaksas izdarīšanai, piegādātās Preces ir Pārdevēja īpašums. 

Preču nejaušas bojāejas (bojājuma) risku sākot ar brīdi, kad Preces ir nogādātas Pircēja telpās, uzņemas Pircējs. 

Īpašumtiesības uz piegādātajām Precēm pāriet Pircējam ar brīdi, kad Pircēja banka ir akceptējusi maksājuma uzdevumu par piegādājamo Preču apmaksu. 
	3.1. The delivered Goods shall be the property of the Vendor until making full payment for the delivered Goods. 

The risk for an unintentional destruction (damage) of the Goods shall be assumed by the Purchaser from the moment of delivery of the Goods to the premises of the Purchaser. 

The ownership rights to the Goods shall be transferred to Purchaser from the moment the Purchaser’s bank has approved the payment order on the payment for the delivered Goods.

	3.2. Par apmaksas termiņa neievērošanu Pircējs, pēc Pārdevēja pirmā pieprasījuma, maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (procenta vienas desmitdaļas) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no nokavētā maksājuma summas. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.
	3.2. For the failure to comply with the payment term the Purchaser, upon the first request by the Vendor, shall pay the contractual penalty to the Vendor in the amount of 0.1% (one-tenths of one percent) from the sum of the delayed payment for each delayed day, but no more than 10% (ten percent) of the delayed payment. The payment of the contractual penalty shall not free from the compliance with the Contract commitments.

	3.3. Par Preču piegādes kavējumu Pārdevējs, pēc Pircēja pirmā pieprasījuma, maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (procenta vienas desmitdaļas) apmērā no līgumsummas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas. 

Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.
	3.3. For the delay of the delivery of the Goods the Vendor, upon the first request by the Purchaser, shall pay the contractual penalty to the Purchaser in the amount of 0.1% (one-tenths of one percent) from the Contract price for each delayed day, but no more than 10% of the Contract price. 

The payment of the contractual penalty shall not free from the compliance with the Contract obligations.

	3.4. Katra līgumslēdzēja Puse atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās vainas dēļ nodarīts kaitējums otrai līgumslēdzēja Pusei. 
	3.4. Every Contracting Party shall be liable for the failure to comply with the Contract or for inadequate compliance, if the detriment is thus caused to the other Contracting Party. 

	3.5. Neviena no šā noslēgtā Līguma Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu trešajām personām bez otras Puses piekrišanas. Puses ir tiesīgas rīkoties caur saviem pārstāvjiem.
	3.5. None of the Parties to the concluded present Contract shall be entitled to transfer its rights, related to the present Contract, to the third parties without the other Party’s consent. The Parties shall be entitled to act through their representatives.

	3.6. Pārdevējs atbild par Pircējam piegādāto Preču kvalitāti, kādu noteicis attiecīgo preču ražotājs saskaņā ar Pārdevēja izsniegto garantijas sertifikātu. Preču garantijas remonts ir jāveic atbilstoši vispārpieņemtajai praksei šādām Precēm. 

Preču bojājumus Pircējs piesaka rakstiski pa faksu _________ vai ziņojot uz e-pasta adresi __________. Paraleli informācijas nodošanai var izmantot tālr._________ .
Pārdevējs rakstiski pa faksu _________ vai e-pastu __________ apstiprina pieteikuma par Preču bojājumu saņemšanu.
Pārdevēja reakcijas laiks (laiks no Preču bojājuma pieteikšanas līdz Pārdevēja speciālista ierašanās pie Pircēja brīdim) ir ne vairāk kā 3 (trīs) darba dienas.
Pārdevējam ir pienākums novērst pieteiktos defektus nekavējoties un ne ilgāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā.
Ja bojājumu neizdodas novērst 2 (divu) mēnešu laikā, tad nākamo 2 (divu) mēnešu laikā Pārdevējs piegādā jaunu ekvivalentu iekārtu. Ja 2 (divos) mēnešos nav piegādāta aizvietojošā iekārta, tad nākamā 1 (viena) mēneša laikā Pārdevējs atgriež Pircējam summu iekārtas iegādes vērtībā.
	3.6. The Vendor shall be liable to the Purchaser for the quality of the delivered Goods, stated by the manufacturer of the respective Goods subject to the warranty certificate issued by the Vendor. The warranty repair of the Goods shall be made subject to the common practice for the respective Goods. 

The Purchaser shall notify of the damaged Goods in writing by fax _____________ or by sending an e-mail message to the address: ___________. Information may at the same time be provided by telephone ____________.

The Vendor shall confirm the receipt of the the notification of the damaged Goods in writing by fax ________ or e-mail _________.
The Vendor's reaction (the time from the notification of the damaged Goods until the arrival of the Vendor's expert at the Purchaser's location) shall not exceed 3 (three) business days. 
The Vendor shall have an obligation to perform the repair work of the notified defects as soon as possible and no later than in 15 (fifteen) business days time. 
If it is not possible to perform the repair work in 2 (two) months time, the Vendor shall deliver a new equivalent equipment in 2 (two) months time. If the replacement equipment has not been delivered in 2 (two) months time, the Vendor shall return the Purchaser the sum equal to the equipment purchase amount in 1 (one) month time.

	3.7. Garantijas apkalpošanas perioda laikā notikuša bojājuma gadījumā Pārdevējs uz sava rēķina, nepazeminot Preču kvalitāti, veic bojātās daļas nomaiņu vai remontu. Garantijas saistības ir spēkā pie nosacījuma, ka nav iestājušies garantijas sertifikātā norādītie apstākļi, kas pārtrauc garantijas saistības. 
	3.7. In the event of a damage occurring during the warranty maintenance period, the Vendor shall replace the faulty part or make the repair at his/her expense, without diminishing the quality of the Goods. The warranty commitments are valid on the condition that the circumstances stated in the warranty certificate and terminating the warranty commitments, have not set in.

	3.8. Preču garantijas laiks tiek noteikts katrai vienībai atsevišķi tehniskajās specifikācijās šī Līguma Pielikumā Nr.1. Tas nedrīkst būt mazāks par 1 (vienu) gadu no Preču piegādes brīža.
	3.8. Warranty period for the Goods shall be indicated for every item separately in the Technical specifications in Annex No.1 of the Contract herein. It shall not be shorter than 1 (one) year from the performance of the delivery.

	3.9. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu Pārdevējs obligāti norāda visus nepieciešamos rekvizītus un datus, tajā skaitā ERAF projekta nosaukumu un numuru (Projekts Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/
11/IPIA/VIAA/004 „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”) un iepirkuma identifikācijas numuru (LUFI2013/13/ERAF-INFRA). 
	3.9. The Vendor on a mandatory basis shall indicate all the necessary banking data and information including the name and the number of ERDF project (Project No.2011/0041/2DP/
2.1.1.3.1/11/ IPIA/VIAA/004 “Development of Scientific Infrastructure for the National Research Centre of Nanostructured and Multifunctional Materials, Constructions and Technologies”) and the procurement identification number (LUFI2013/13/ERAF-INFRA) in all the documents regarding the present Contract.

	3.10. Līguma 3.9. punkta prasību neievērošanas gadījumā, Pircējs patur tiesības neapmaksāt rēķinus līdz minēto prasību izpildei.
	3.10. In the event of non-compliance with the requirements of Item 3.9 of the Contract, the Purchaser shall reserve the rights to make no payment of the invoices until the compliance with the stated requirements.

	4.  NEPĀRVARAMA VARA
	4.  FORCE MAJEURE

	4.1. Gadījumā, kad rodas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā dabas katastrofas, karš, jebkuras militāras akcijas, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst ar saviem līdzekļiem, līgumsaistību izpildes laiks pagarinās par periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Līguma darbība tiek izbeigta un Puses veic savstarpējo norēķinu atbilstoši faktiski piegādātajām Precēm.
	4.1. In the cases of the force majeure circumstances, such as the natural hazards, war, any military actions, orders by the state administration institutions, decisions or prohibitions and other extraordinary circumstances, which the Parties could not envisage and prevent with their own resources, the time period of compliance with the Contract obligations shall be extended by the period of the existence of the circumstances caused by the force majeure. If the force majeure circumstances exist for more than 3 (three) months, the Contract shall be terminated and the Parties shall make mutual settlement subject to the actually delivered Goods.

	5.  CITI NOTEIKUMI
	5.  OTHER CONDITIONS

	5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai abpusējai Līguma saistību izpildei. Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu, apmaksas, piegādes u.c. nosacījumiem un atceļ visas iepriekšējās sarakstes un mutiskas vienošanās, kas pastāvējušas starp Pusēm līdz Līguma parakstīšanai.
	5.1. The Contract shall take effect from the moment of signing and shall be valid until full mutual compliance with the Contract obligations. The Contract shall reveal the agreement of the Parties with respect to the subject of the Contract, conditions of the payment, delivery and other provisions, and shall revoke all the preceding written communication and oral arrangements existing among the Parties until the signing of the Contract.

	5.2. Pasūtītājs vienpusēji ir tiesīgs lauzt Līgumu, ja Līguma termiņš nav likumīgi pagarināts un Preču piegāde kavējas vairāk par 4 (četrām) nedēļām pēc šī Līguma 2.2. punktā noteiktā termiņa beigām.
	5.2. The Purchaser shall be entitled to terminate the Contract unilaterally, if the Contract deadline is not legally extended and delivery of the Goods has been delayed by more than 4 (four) weeks following the expiry of the deadline indicated in the Clause 2.2. of the present Contract.

	5.3. Visi būtiskie paziņojumi, kas attiecas uz šā Līguma noteikumu izpildi, sūtāmi ierakstītā vēstulē uz šā Līguma 6. punktā norādītām adresēm, vai nododami Pusēm personīgi. Ja paziņojumi tiek sūtīti ierakstītā vēstulē, tie uzskatāmi par saņemtiem trešajā dienā pēc to nosūtīšanas Latvijas adresātiem vai 14. dienā pēc to nosūtīšanas ārvalstu adresātiem. 
Adreses maiņa kļūst saistoša otrai Pusei, tad, kad Puse, kuras adrese tiek mainīta, nosūta tai paziņojumu vai dokumentu, kas apstiprina šādas izmaiņas.

Lai paātrinātu informācijas apriti, visi dokumenti adresātam vispirms jānosūta pa faksu vai uz oficiālo norādīto e-pasta adresi un saņēmējam jāatsūta apstiprinājums par saņemšanu.
	5.3. All notifications related to the compliance with the conditions of the present Contract shall be sent in a registered letter to the addresses stated in Item 6 herein or delivered to the Parties in person. If the notifications are sent in a registered letter, they shall be deemed to be received on the third day after mailing, if the addressee is in Latvia, or on the fourteenth day after mailing, if the addressee is outside Latvia. 
The change of address shall be binding on the other Party, when the Party whose address is changed sends the other Party a notification or a document certifying such changes.

To accelerate the information exchange, at first, all documents shall be sent to the addressee by fax or to the official e-mail address specified, and the recipient shall send a confirmation of such receipt.

	5.4. Visi strīdi un domstarpības, kādas Pusēm radušās šā Līguma izpildes gaitā, un nav atrisināmas pārrunu ceļā 30 dienu laikā, tiek izskatītas Latvijas Republikas tiesu iestādēs, Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
	5.4. All disputes and disagreements arising between the Parties in the course of compliance with the present Contract and cannot be resolved by way of negotiations in 30 days, shall be settled in the court institutions of the Republic of Latvia in the procedure stipulated by the regulatory enactments of the Republic of Latvia.

	5.5. Līguma teksts var tikt grozīts vai papildināts Pusēm savstarpēji vienojoties, noformējot to rakstveidā. Jebkurš šāds rakstisks akts kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
	5.5. The text of the Contract may be amended or supplemented upon the mutual agreement of the Parties thereon, executing it in writing. Any such written document shall become an integral part of the present Contract.

	5.6. Puses ar savu parakstu apliecina, ka tām ir visas tiesības (pilnvaras) slēgt Līgumu un ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus. Ja Pārdevēja pārstāvis līguma noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Pārdevēju, tad viņš/viņa pats/pati, kā fiziska persona atbild par līgumsaistību izpildi ar visu savu mantu. 
	5.6. The Parties shall certify with their signatures that they have all the rights (authorisations) to enter into the Contract, thereby acquiring, in the name of the persons represented by them, the rights and obligations stated in the Contract. If the Vendor’s representative has not been authorised to represent the Vendor at the moment of entering into the Contract, then he/she as a natural person shall be held liable for the compliance with the Contract obligations with all his/her property.

	5.7. Puses pilnvaro veikt ar šā Līguma izpildi saistītās darbības (kontaktēties ar otru Pusi, parakstīt Preces pavadzīmes-rēķinus, nodot/saņemt Preci) šādas personas: 
	5.7. The Parties shall hereby authorise the following persons to perform the activities related to the compliance with the present Contract (to contact with the other Party, to sign the invoices of the Goods, to transfer, to accept the Goods): 

	5.7.1. no Pircēja puses: _____________ _______________________;
	5.7.1. on the Purchaser’s side _________ ____________________; 

	5.7.2. no Pārdevēja puses ___________ _________________________.
	5.7.2. on the Vendor’s side ___________ ___________________ .

	5.8. Šis Līgums ir uzrakstīts divos autentiskos eksemplāros latviešu un angļu valodā uz 8 (astoņām) lapām. Līguma pielikums Nr.1 un citi Līguma iespējamie pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 
Pēc Līguma parakstīšanas viens eksemplārs tiek nodots Pircējam, bet otrs – Pārdevējam.
	5.8. The present Contract shall be drawn up on 8 (eight) pages in Latvian and English in two authentic copies. Annex 1 to the Contract and other potential Annexes to the Contract are an integral part of the Contract.
After signing of the Contract, one copy shall be delivered to the Purchaser, but the other – to the Vendor. 

	6.  LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN CITI REKVIZĪTI
	6.   THE LEGAL ADDRESSES AND OTHER DATA OF THE CONTRACTING PARTIES

	Pircējs:
	Purchaser:

	Latvijas Universitātes aģentūra – Latvijas Universitātes Fizikas institūts
Juridiskā adrese: Miera iela 32, Salaspils, LV-2169, Latvia

PVN reģ.Nr.LV90002112199

Norēķinu konts:

LV84TREL9150209008000,

Banka: Valsts Kase, 

Bankas kods: TRELLV22
	Institute of Physics of the University of Latvia 

Legal address: Miera street 32, Salaspils, LV‑2169, Latvia

VAT reg. No.LV90002112199

Account number:

LV84TREL9150209008000,

Bank: State Treasury,

Code: TRELLV22

	Pārdevējs:
	Vendor:

	Nosaukums:______________________

Juridiskā adrese: __________________

Biroja adrese: ____________________

PVN reģ.Nr. _____________________

Norēķinu konts: ___________________

Banka: __________________________

Bankas kods: _____________________
	Name:__________________________

Legal address: ___________________

Address of the office: _____________

VAT reg. No. ____________________

Account number: _________________

Bank: __________________________

Code: __________________________

	Pircējs / Purchaser:
	Pārdevējs / Vendor:

	______________________

Paraksts / Signature                  Z.v./ Seal
	______________________

Paraksts / Signature                   Z.v./ Seal


Līguma LUFI2013/13/ERAF-INFRA/L pielikums Nr.1
līgumam par iepirkuma Nr.LUFI2013/13/ERAF-INFRA „Pētnieciskā aparatūra projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei - Mikroreoloģijas komplekss, 2. komplekts”, noslēgtam starp LU Fizikas institūtu, LU aģentūru

un _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Annex 1 to the Contract LUFI2013/13/ERAF-INFRA/L
on the Procurement No.LUFI2013/13/ERAF-INFRA „Research equipment for fulfilment of the project “Development of Scientific Infrastructure for the National Research Centre of Nanostructured and Multifunctional Materials, Constructions and Technologies” -Microreology complex, Set 2”, concluded between the Institute of Physics of the University of Latvia

and _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

	Salaspils, 2012. gada ___._________

Latvijas Universitātes Fizikas institūta

līgumu uzskaites

Nr.LUFI2013/13/ERAF-INFRA/L
	Salaspils, _________________2012. 

Institute of Physics of the University of Latvia
Contract registration

No.LUFI2013/13/ERAF-INFRA/L

	Pircējs - Latvijas Universitātes Fizikas institūts (LUFI) tā direktora Jāņa Ernesta Freiberga personā, kas rīkojas saskaņā ar LUFI nolikumu, no vienas puses,

un Pārdevējs _______________________
________________________________, tās _________________________ personā, kas rīkojas saskaņā ar tās Statūtiem, no otras puses, 

vienojas par šādu piegādājamo Preci, tās specifikāciju un garantijas laika termiņiem:
	Purchaser - Institute of Physics of the University of Latvia (IPUL), in the person of Mr. Janis Ernests Freibergs, its Director, acting pursuant to the Regulation of the IPUL on the one side,

and Vendor ___________________________

_______________________, in the person of _____________________, its _______________, acting pursuant to the Articles of Association, on the other side, 

agree on the following items constituting the Goods to be supplied, their specifications and the deadlines of the warranty period:


Turpinājums nākamajā lappusē / Continued on the next page

Līguma LUFI2013/13/ERAF-INFRA/L pielikums Nr.1
Annex 1 to the Contract LUFI2013/13/ERAF-INFRA/L
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS / Technical specificationS

Pētnieciskā aparatūra projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei - Mikroreoloģijas komplekss, 2. komplekts.
Research equipment for fulfilment of the project “Development of Scientific Infrastructure for the National Research Centre of Nanostructured and Multifunctional Materials, Constructions and Technologies” - Microrheology complex, Set 2.
[Šeit jāievietoto Pārdevēja tehniskā piedāvājuma tabula, kas ir sastādīta, izmantojot šī Nolikuma pielikumā Nr.1 doto veidlapu]
[The table of the Vendor’s Technical bid, drawn up on the form given in Appendix 1 to the Regulation, shall be inserted here]
	Pircējs / Purchaser:
	Pārdevējs / Vendor:

	______________________

Paraksts / Signature                  Z.v./ Seal
	______________________

Paraksts / Signature                   Z.v./ Seal


AIZPILDA PRETENDENTS 

Nolikuma pielikums Nr.3.1
Iepirkumam „Pētnieciskā aparatūra projekta

„Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju

Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei –

Mikroreoloģijas komplekss, 2. komplekts”, 

Iepirkuma identifikācijas Nr.LUFI2013/13/ERAF-INFRA
PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

________________________________________

/vieta, datums/
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Fizikas institūts, LU aģentūra.
Iepirkums: Nr.LUFI2013/13/ERAF-INFRA - Pētnieciskā aparatūra projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei,

(Projekta ID Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) - Mikroreoloģijas komplekss, 2. komplekts.
Iepazinušies ar Konkursa Nolikumu un piekrītot visiem Konkursa noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam piegādāt saskaņā ar Konkursa Nolikuma prasībām aparatūru – Mikroreoloģijas komplekss, 2. komplekts – par kopējo summu (ar PVN)
_____________________________________________________________________________

(kopējā piedāvājuma cena ar PVN  vārdos un skaitļos; kopējā cena ietver visas ar piegādi, kā arī ar apmācību/instruktāžu saistītās izmaksas)
Summa bez PVN _____________________________________________________________________________

(piedāvājuma cena bez PVN, vārdos un skaitļos)

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies piegādāt Mikroreoloģijas kompleksa 2. komplektu 6 (sešu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas datuma saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, kas ir daļa no mūsu piedāvājuma.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas satur Pretendentu atlases dokumentus, kā arī Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu Mikroreoloģijas kompleksa 2. komplektam.
Garantējam savā piedāvājumā ietverto ziņu patiesumu.

Apliecinām, ka uz mums nav attiecināmi Publisko iepirkuma likuma 39. panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi.

Apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā un Pasūtītājs var to akceptēt 90 (deviņdesmit) dienu laikā pēc Konkursa Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

Garantējam piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.
	Pretendenta nosaukums:
	

	Jurid.adrese
	

	Faktiskā adrese
	

	Reģ.Nr
	

	PVN maksātāja Nr.
	

	Tālrunis
	

	Fakss
	

	e-pasta adrese
	

	Interneta adrese
	

	Kontaktpersona
	

	Kontaktpersonas tālr. un e-pasts
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Pilnvarotās personas paraksts
	


AIZPILDA PRETENDENTS

Nolikuma pielikums Nr.3.2 

Iepirkumam „Pētnieciskā aparatūra projekta

„Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju

Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei – 

Mikroreoloģijas komplekss, 2. komplekts” 

Iepirkuma identifikācijas Nr.LUFI2013/13/ERAF-INFRA
Pēdējo 3 (trīs) gadu laikā veikto līdzvērtīgu preču (iekārtu) piegāžu saraksts

(minēt 3-5 lielākās piegādes)
	Nr.

p.k.
	Piegādes līguma priekšmets
	Līguma summa,
LVL
	Līguma izpildes laiks, gads / mēnesis
	Saņēmējs -nosaukums, adrese

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Pretendenta pilnvarotā persona:

___________________            _________________               ___________________

  /vārds, uzvārds/ 





   
  /amats/       



 
 

/paraksts/

______________, 2013. gada ____.________________


/vieta/








/datums/

Nolikuma pielikums Nr.4 

Iepirkumam „Pētnieciskā aparatūra projekta

„Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju

Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei” 

Iepirkuma identifikācijas Nr.LUFI2013/13/ERAF-INFRA
AIZPILDA PRETENDENTS 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumam Nr.LUFI2013/13/ERAF-INFRA
„Pētnieciskā aparatūra projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei” 

(Projekta ID Nr.: 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004)
Mikroreoloģijas komplekss, 2. komplekts
	Cenu veidojošās pozīcijas numurs un nosaukums
	Skaits
	Vienības cena* piegādes vietā,

EUR / citā valūtā**
	Cena kopā piegādes vietā, bez PVN,
EUR / citā valūtā

	a
	b
	c
	b × c

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	…
	
	
	

	KOPĀ, EUR / citā valūtā
	


*) Finanšu piedāvājuma cenas ietver visus nodokļus un nodevas, kā arī atlaides, kas tiek attiecināti uz piedāvātajām precēm, bet bez PVN. Piegādes izmaksas var tikt uzrādītas atsevišķā pozīcijā, ja tādas nav, tad tiek pieņemts, ka piegādes izmaksas ir iekļautas aparatūras vienību cenā. Ar aparatūras uzstādīšanu, funkcionalitātes pārbaudi un apmācību/instruktāžu saistītās izmaksas uzrāda atsevišķā pozīcijā (ja attiecināms).
**) Cena LVL vai citā valūtā tiks konvertēta uz EUR pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa piedāvājumu atvēršanas datumā.

Atzīstam, ka piedāvātā Mikroreoloģijas kompleksa 2. komplekta kopējā cena nav komercnoslēpums.

Pretendenta pilnvarotā persona:

___________________            _________________               ___________________

 
 /vārds, uzvārds/ 

   



  /amats/        
 





/paraksts/

______________, 2013. gada ____.________________


/vieta/








/datums/

PAGE  
1/49

